## Не працюючі
Перелік приладів обліку, які знаходяться у зоні обслуговування ТОВ "Євро-Реконструкція" та підлягають ремонту
№ п/п | О/р | Адреса |  | УЗ (ЖЕД) | ЦО | ГВП | Балансоутримувач ВОТЕ | Теплолічильник |  | Витратомір подавальний |  |  | Витратомір зворотній |  |  | Термометр подавальний |  | Темометр зворотній |  | Витратомір підживлення |  |  | Повірка |  |  | Споживач |  |  |  | Стан | Коментарі
|  | Вул. | Буд. |  |  |  |  | Тип | № | Тип | Ø | № | Тип | Ø | № | Тип | № | Тип | № | Тип | Ø | № | Дата | М. І. | Наст. | Прізвище І. Б. | Назва_1 | Назва_2 | Телефон
1 | 420044 | Віфліємська вул. | 18/2 (ввід 1) | 403 | 0.2283 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 40007 | Axis SDU-1 | 25 | 600414 | - | - | - | Pt-500 | 1613695A | Pt-500 | 1613965B |  |  |  | 2016-11-16 | 4 | 2020-11-16 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | V1
2 | 420049 | Миру просп. | 13-А | 403 | 0.145 | - | КП "ГВП" | СВТУ-11Т | 4718 | РУ1 | 32 | 92/3655 | - | - | - | ТСП-Т4 | TA005183 | ТСП-Т4 | TA005201 |  |  |  | 2016-10-25 | 4 | 2020-10-25 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Не працює термоперетворювач на подавальному трубопроводі
3 | 420052 | Миру просп. | 15 | 403 | 0.127 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19483 | Axis SDU-1 | 25 | 600402 | - | - | - | PL-6 | 1612148A | PL-6 | 1612148B | - | - | - | 2016-08-31 | 4 | 2020-08-31 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
4 | 420053 | Миру просп. | 17 | 403 | 0.303 | - | КП "ГВП" | Ultraheat T-550 | 68940896 | UH-50-B52Q | 25 | 68940896 | - | - | - | Pt-500 | 16/31364/1 | Pt-500 | 16/31364/2 |  |  |  | 2016-11-23 | 4 | 2020-11-23 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Не працює термоперетворювачи
5 | 420068 | Соборності просп. | 18 | 403 | 0.254 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19328 | Axis SDU-1 | 25 | 600340 | - | - | - | Pt-500 | 1611795A | Pt-500 | 1611795B |  |  |  | 2016-08-24 | 4 | 2020-08-24 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
6 | 420070 | Соборності просп. | 20/2 | 403 | 0.232 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19338 | Axis SDU-1 | 25 | 600335 | - | - | - | Pt-500 | 1612049A | Pt-500 | 1612049B |  |  |  | 2016-08-24 | 4 | 2020-08-24 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
7 | 420099 | Верховної Ради бульв. | 10 | 401 | 0.257 | - | КП "ГВП" | СВТУ-11Т | 3778 | ВД | 40 | 33/0362 | - | - | - | Т4 | ТА002172 | Т4 | ТА002190 |  |  |  | 2015-11-17 | 4 | 2019-11-17 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Пошкоджений термоперетворювач,Т2
8 | 420117 | Будівельників вул. | 8А | 401 | 0.186 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 52613 | ЕМПР "В" | 32 | 03201372 | - | - | - | Pt 500 | 1579г | Pt 500 | 1579х |  |  |  | 2017-02-15 | 4 | 2021-02-15 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | тем подача не працює
9 | 420145 | Верховної Ради бульв. | 22-А | 401 | 0.196 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19448 | Axis SDU-1 | 25 | 600141 | - | - | - | Pt-500 | 1612144A | Pt-500 | 1612144B |  |  |  | 2016-08-30 | 4 | 2020-08-30 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Пошкоджено кабелі зв'язку
10 | 420196 | Червоноткацька вул. | 27/2 (ввід2) | 402 | 0.051 | - | КП "ГВП" | СВТУ-11Т | 3893 | ВД | 25 | 92/1011 | - | - | - | Т4 | ТА001794 | Т4 | ТА001842 |  |  |  | 2015-12-04 | 4 | 2019-12-04 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
11 | 420256 | Краківська вул. | 14/6 (ввід 2) | 402 | 0.0434 | - | КП "ГВП" | СВТУ-11Т | 3914 | ВД1 | 25 | 92/1009 | - | - | - | T4 | TA003748 | T4 | TA003760 |  |  |  | 2016-09-20 | 4 | 2020-09-20 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
12 | 420284 | Верховної Ради бульв. | 18 (ввід 3) | 401 | 0.1813 | - | КП "ГВП" | СВТУ-11Т | 4610 | РУ1 | 32 | 92/2152 | - | - | - | T4 | TA005174 | T4 | TA005178 |  |  |  | 2016-10-18 | 4 | 2020-10-18 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Пошкоджено кабелі зв'язку
13 | 420372 | Будівельників провул. | 9 | 402 | 0.196 | - | КП "ГВП" | СВТУ-11Т | 4728 | РУ1 | 32 | 92/3411 | - | - | - | ТСП-Т4 | TA005368 | ТСП-Т4 | TA005378 |  |  |  | 2016-10-24 | 4 | 2020-10-24 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Некоректно працюють термоперетворювач та витратомір на подавальному трубопроводі
14 | 420482 | Мініна вул. | 14 | 401 | 0.156 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19428 | Axis SDU-1 | 25 | 600204 | - | - | - | PL-6 | 1612112A | PL-6 | 1612112B |  |  |  | 2016-08-30 | 4 | 2020-08-30 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Вийшов з ладу теплолічильник
15 | 430004 | Гашека Я. бульв. | 6 | 403 | 0.261 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19420 | Axis SDU-1 | 25 | 600200 | - | - | - | Pt-500 | 1612138A | Pt-500 | 1612138B |  |  |  | 2016-08-30 | 4 | 2020-08-30 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
16 | 430017 | Соборності просп. | 11 | 403 | 0.139 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19339 | Axis SDU-1 | 25 | 600352 | - | - | - | Pt-500 | 1612036A | Pt-500 | 1612036B |  |  |  | 2016-08-24 | 4 | 2020-08-24 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Пошкоджено кабелі зв'язку, викрадено витратомір
17 | 430035 | Харківське шосе вул. | 9 | 404 | 0.28 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 21674 | Ultraheat 2WR | 25 | 65234636 | Ultraheat 2WR | 25 | 65234637 | Pt 500 | 6954г | Pt 500 | 6954х |  |  |  | 2016-11-17 | 4 | 2020-11-17 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Не працює теплообчислювач
18 | 430042 | Харківське шосе вул. | 18 (ввід 1) | 403 | 0.3274 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19446 | Axis SDU-1 | 25 | 600142 | - | - | - | Pt-500 | 1612137A | Pt-500 | 1612137B |  |  |  | 2016-08-30 | 4 | 2020-08-30 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Не працює термоперетворювач на зворотному трубопроводі
19 | 430050 | Каунаська вул. | 12/1 | 403 | 0.13 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19387 | Axis SDU-1 | 25 | 600329 | - | - | - | Pt-500 | 1612031A | Pt-500 | 1612031B |  |  |  | 2016-08-24 | 4 | 2020-08-24 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Не працює витратомір на подавальному трубопроводі
20 | 430056 | Празька вул. | 4 | 404 | 0.221 | - | КП "ГВП" | СВТУ-11Т | 3799 | ВД | 32 | 92/2695 | - | - | - | Т4 | ТА002008 | Т4 | ТА002020 |  |  |  | 2015-11-18 | 4 | 2019-11-18 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
21 | 430083 | Соборності просп. | 1-Б | 403 | 0.148 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19401 | Axis SDU-1 | 25 | 600227 | - | - | - | Pt-500 | 1612096A | Pt-500 | 1612096B |  |  |  | 2016-08-26 | 4 | 2020-08-26 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Не працює вичислювач
22 | 440053 | Празька вул. | 31 | 404 | 0.1777 | - | КП "ГВП" | СВТУ-11Т | 4621 | ВД1 | 32 | 92/3416 | - | - | - | T4 | TA005233 | T4 | TA005243 |  |  |  | 2016-10-24 | 4 | 2020-10-24 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | не працює т2
23 | 440163 | Алма-Атинська вул. | 64А | 406 | 0.392 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 11117 | Ultraheat 2WR | 40 | 65234642 | Ultraheat 2WR | 40 | 65234643 | Pt 500 | 6152г | Pt 500 | 6152х |  |  |  | 2017-10-03 | 4 | 2021-10-03 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
24 | 440198 | Астраханська вул. | 3 | 404 | 0.5012 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 19562 | Ultraheat 2WR | 40 | 65234667 | Ultraheat 2WR | 40 | 65234668 | Pt 500 | 6929г | Pt 500 | 6929х |  |  |  | 2016-12-14 | 4 | 2020-12-14 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Не працює витратомір на подавальному трубопроводі
25 | 440201 | Поліська вул. | 22 | 210 | 0.2776 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 17537 | Axis SDU-1 | 40 | 521015 | - | - | - | PL-6 | 1511262А | PL-6 | 1511262В |  |  |  | 2015-11-03 | 4 | 2019-11-03 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Не працює теплолічильник
26 | 450224 | Кронштадська вул. | 6-А | 203 | 0.006 | - | КП "ГВП" | СВТУ-11Т | 2055 | ВД | 20 | 92/0519 | ВД | 20 | 92/0520 | Т4 | ТА001763 | Т4 | ТА001837 |  |  |  | 2015-05-14 | 4 | 2019-05-14 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Не працює вичислювач
27 | 450272 | Бажана Миколи просп. | 5-А (2вв, п.6) | 203 | 0.25 | - | КП "ГВП" | СВТУ-11Т | 2603 | ВД | 50 | 92/392 | ВД | 50 | 92/983 | Т4 | ТА001695 | Т4 | ТА001867 |  |  |  | 2015-04-21 | 4 | 2019-04-21 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Некоректно працюють термоперетворювач та витратомір на подавальному трубопроводі
28 | 450306 | Вербицького вул. | 9-Ж | 202 | 0.394 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 17495 | Axis SDU-1 | 40 | 520880 | - | - | - | PL-6 | 1511225А | PL-6 | 1511225В |  |  |  | 2015-11-03 | 4 | 2019-11-03 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Не працюючий витратомір на подавальному трубопроводі
29 | 450322 | Тростянецька вул. | 6-Ж (1вв, 2п.) | 202 | 0.288 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 11110 | Ultraheat 2WR | 50 | 65143545 | Ultraheat 2WR | 50 | 65143542 | Pt 500 | 263г | Pt 500 | 263х |  |  |  | 2016-12-07 | 4 | 2020-12-07 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
30 | 450387 | Тростянецька вул. | 3 (5вв, 14п.) | 201 | 0.413 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 55749 | ЕМПР "В" | 32 | 03201355 | ЕМПР "В" | 32 | 03201359 | Pt 500 | 2959г | Pt 500 | 2959х |  |  |  | 2016-12-08 | 4 | 2020-12-08 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Не працює термоперетворювач на зворотному трубопроводі
31 | 450390 | Тростянецька вул. | 7 (2вв, 7п.) | 201 | 0.557 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 11105 | Ultraheat 2WR | 50 | 65143553 | Ultraheat 2WR | 50 | 65143549 | Pt 500 | 204г | Pt 500 | 204х |  |  |  | 2016-12-08 | 4 | 2020-12-08 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Не працюючі витратоміри
32 | 450392 | Харківське шосе вул. | 154 (2вв) | 202 | 0.288 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 52721 | ЕМПР "В" | 32 | 03201398 | ЕМПР "В" | 32 | 03201399 | Pt 500 | 2969г | Pt 500 | 2969х |  |  |  | 2016-11-25 | 4 | 2020-11-25 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Некоректно працюють термоперетворювач та витратомір на подавальному трубопроводі
33 | 450398 | Тростянецька вул. | 6-Ж (3вв, 9п.) | 202 | 0.849 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 11111 | Ultraheat 2WR | 65 | 65139106 | Ultraheat 2WR | 65 | 65139111 | Pt 500 | 267г | Pt 500 | 267х |  |  |  | 2016-12-08 | 4 | 2020-12-08 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Не працює витратомір V1
34 | 460043 | Азербайджанська вул. | 8Б | 404 | 0.654 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 21718 | Ultraheat 2WR | 50 | 65292194 | Ultraheat 2WR | 50 | 65292195 | Pt 500 | 3908г | Pt 500 | 3908х |  |  |  | 2014-03-01 | 4 | 2018-03-01 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Лічильник не підлягає ремонту
35 | 460070 | Окіпної Раїси вул. | 5А | 405 | 0.178 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 17859 | Ultraheat 2WR | 25 | 65156650 | Ultraheat 2WR | 25 | 65156651 | Pt 500 | 6183г | Pt 500 | 6183х | - | - | - | 2016-11-10 | 4 | 2020-11-10 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
36 | 460071 | Окіпної Раїси вул. | 5Б | 405 | 0.178 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 19539 | Ultraheat 2WR | 25 | 65234612 | Ultraheat 2WR | 25 | 65234613 | Pt 500 | 6960г | Pt 500 | 6960х | - | - | - | 2016-11-14 | 4 | 2018-11-14 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Не працює V1
37 | 460078 | Микільсько-Слобідська вул. | 4Б | 405 | 0.465 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 4954 | Ultraheat 2WR | 40 | 65090863 | Ultraheat 2WR | 40 | 65090864 | Pt 500 | 48г | Pt 500 | 48х |  |  |  | 2016-11-14 | 4 | 2018-11-14 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
38 | 460079 | Шептицького вул. | 20А | 405 | 0.518 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 04963 | Ultraheat 2WR | 50 | 65143550 | Ultraheat 2WR | 50 | 65143543 | Pt 500 | 170г | Pt 500 | 170х | - | - | - | 2016-11-10 | 4 | 2020-11-10 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
39 | 460083 | Микільсько-Слобідська вул. | 4А | 405 | 0.306 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 16359 | Axis SDU-1 | 25 | 510197 | - | - | - | PL-6 | 1508191А | PL-6 | 1508191В |  |  |  | 2015-09-14 | 4 | 2019-09-14 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Не працює витратомір на подавальгому трубопроводі
40 | 460101 | Шептицького вул. | 20 | 405 | 0.518 | - | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 04953 | Ultraheat 2WR | 50 | 65090887 | Ultraheat 2WR | 50 | 65090888 | Pt 500 | 28г | Pt 500 | 28х | - | - | - | 2016-11-10 | 4 | 2020-11-10 | Прогонюк С. Т. | КП "КК з ОЖФ | Дніпровського району" | 517-43-96 | не работает | Відсутня індикація на теплолічильнику
41 | 4450002 | Привокзальна вул. | 12/1 | 210 | 0.224 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19266 | Axis SDU-1 | 40 | 620366 | - | - | - | Pt-500 | 1611684A | Pt-500 | 1611684B |  |  |  | 2016-08-23 | 4 | 2020-08-23 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | витратомір подавальному трубопроводі
42 | 4450080 | Сімферопольська вул. | 8 | 210 | 0.172 | 0.13 | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | МВТ 2М | 22092 | Ultraheat 2WR | 40 | 65292131 | Ultraheat 2WR | 40 | 65292132 | Pt 500 | 3886г | Pt 500 | 3886х |  |  |  | 2018-11-20 | 4 | 2022-11-20 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | витратомір подавальному трубопроводі
43 | 4450173 | Волго-Донський пров. | 15/117 | 208 | 0.068 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 19317 | Axis SDU-1 | 25 | 610435 | - | - | - | Pt-500 | 1611787A | Pt-500 | 1611787B |  |  |  | 2016-08-23 | 4 | 2020-08-23 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Згоріла плата теплообчислювача
44 | 4450232 | Вереснева вул. | 17 | 208 | 0.189 | - | КП "ГВП" | Axis sks-3 | 17705 | Axis SDU-1 | 20 | 32277 | - | - | - | PL-6 | 1511451А | PL-6 | 1511451В |  |  |  | 2015-11-04 | 4 | 2019-11-04 | Волкотруб П. В. | КП "КК з ОЖФ | Дарницького району" | 563-38-38 | не работает | Не працює витратомір